Уровень шума оборудования лифта БМП

| Оборудование | Место установки | Режим | Уровень шума дБа |
| --- | --- | --- | --- |
| Лебедка | в шахте | при установившемся движении | < 64 |
| ИБП | в шахте | непрерывно | < 55 |
| Преобразователь частоты | в шахте | при нагреве IGBT модулей (во время движения) | < 60 |
| Шкаф управления ШК6272 или ШК6272К | на верхней этажной площадке, возле дверного проема | включение/выключение контакторов при пуске/остановке | < 72 < 50 |